Hodnotiaci štandard pre ISDV
Predmetom overenia a hodnotenia bude:

Teoretická časť:
1.	Orientácia v technickej a projektovej dokumentácii stavieb, materiálových a výkonových normách súvisiacich s kominárskymi prácami podľa zadania. 
2.	Technologický postup vyhotovenia jednovrstvového komína.
3.	Technologický postup vyhotovenia trojvrstvového komína.
4.	Návrh organizácie a postup prevedenia skúšok a kontroly komínov pri kolaudáciách budov.
5.	Voľba pracovných pomôcok a pracovného výstroja kominára pre prácu podľa zadania. 
6.	 Návrh spôsobov zisťovania stavebných protipožiarnych nedostatkov podľa zadania.
7.	Technologický postup odstránenia bežných požiarnych chýb na komíne, dymovode a spotrebiči.
8.	Zhotovenie písomnej dokumentácie o zistených nedostatkoch.  
9.	Technologický postup vyberania sadzí z vyberacích otvorov.
10.	Technologický postup vypaľovania komína.
Praktická časť:
1.	Zhotovenie / montáž trojvrstvového komína podľa zadania (predvedenie s vysvetlením).
2.	Kontrola tesnosti a správneho zaústenia spotrebičov do sopúcha v komínovom plášti podľa zadania (predvedenie so zdôvodnením).
3.	Vložkovanie komínových prieduchov pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivo podľa zadania (predvedenie so zdôvodnením).
4.	Návrh prístrojov, nástrojov, a zariadení na čistenie komínov, dymovodov a spotrebičov podľa zadania (predvedenie so zdôvodnením).
5.	Zhotovenie komínového plášťa jednoprieduchového komína podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
6.	 Zhotovenie komínového plášťa viacprieduchového komína podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
7.	Rozoberanie a oprava komínového telesa podľa zadania (praktické predvedenie).
8.	Napojenie spotrebičov na tuhé a kvapalné palivá podľa zadania (praktické predvedenie).
9.	Dodržiavanie aktuálnych pracovných predpisov týkajúcich sa BOZP, hygieny práce a ochrany pred požiarom.